CHECK LIST CONTRA INCENDIOS

| ITEM | ATOS ADMINISTRATIVOS E DOCUMENTOS A SEREM VERIFICADOS | RESPOSTAS |  |  | FUNDAMENTAÇÃO LEGAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SIM | NÃO | NÃO SE APLICA |  |
| 1 | Foi ministrado a capacitação sobre a brigada contra incêndio? |  |  |  | Boas Praticas Administrativas. |
| 2 | Esse curso é feito anualmente? |  |  |  | Boas Praticas Administrativas. |
| 3 | Houve instrução de primeiros socorros no curso? |  |  |  | Boas Praticas Administrativas. |
| 4 | As mangueiras passaram por manutenção preventiva anual? |  |  |  | Boas Praticas Administrativas. |
| 5 | A empresa que realizou a manutenção é certificada pelo IMMETRO? |  |  |  | Boas Praticas Administrativas. |
| 6 | Há extintores ? |  |  |  | Boas Praticas Administrativas. |
| 7 | Caso haja extintores, houve a manutenção anual? |  |  |  | Boas Praticas Administrativas. |
| 08 | Os extintores possuem o selo do IMMETRO? |  |  |  | Boas Praticas Administrativas. |
| 09 | As mangueiras também estão à prova? |  |  |  | Boas Praticas Administrativas. |
| 10 | As mangueiras estão sendo desenroladas ? |  |  |  | Boas Praticas Administrativas. |
| 11 | As mangueiras estão passando por teste hidroestátitco. |  |  |  | Boas Praticas Administrativas. |
| 12 | Há hidrantes no prédio do Ifam Reitoria? |  |  |  | Boas Praticas Administrativas. |
| 13 | Caso não haja hidrante, há hidrante na redondeza? |  |  |  | Boas Praticas Administrativas. |
| 14 | Os extintores estão sendo checados semanalmente? |  |  |  | Boas Praticas Administrativas. |
| 15 | Há portas corta fogo? |  |  |  | Boas Praticas Administrativas. |
| 16 | As portas corta fogo sofreram manutenção a cada seis meses? |  |  |  | Boas Praticas Administrativas. |
| 17 | A empresa para cuidar da porta corta fogo é especializada em segurança contra incêndio, com serviços certificados pela NBR 11 742 que trata de portas corta-fogo? |  |  |  | Boas Praticas Administrativas. |
| 18 | Há Alarme contra incêndio e splinkers? |  |  |  | Boas Praticas Administrativas. |
| 19 | Caso haja Alarme contra incêndio e splinkers, é feita a manutenção anual? |  |  |  | Boas Praticas Administrativas. |
| 20 | As escadarias Ifam Reitoria estão totalmente desobstruídas? Ou seja, nada deve ficar na escada. |  |  |  | Boas Praticas Administrativas. |
| 21 | Os corrimãos são contínuos? |  |  |  | Boas Praticas Administrativas. |
| 22 | O sistema de iluminação de emergência estar com a manutenção em dia? |  |  |  | Boas Praticas Administrativas. |
| 23 | O sistema de iluminaçãp está em condições de pleno funcionamento? |  |  |  | Boas Praticas Administrativas. |
| 24 | Há Rota de fuga e sinalização? |  |  |  | Boas Praticas Administrativas. |
| 25 | Todas as edificações estão com sua rota de fuga sinalizada com cartazes fotoluminescentes (que brilham no escuro? |  |  |  | Boas Praticas Administrativas. |
| 26 | Todos os pavimentos estão com placas mostrando em qual andar estão |  |  |  | Boas Praticas Administrativas. |
| 27 | Todos os pavimentos estão com placas para que sentido é o térreo ?. |  |  |  | Boas Praticas Administrativas. |
| 28 | Todos os pavimentos estão na rota de fuga estudada? |  |  |  | Boas Praticas Administrativas. |
| 29 | O Ifam Reitoria possui o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros? |  |  |  | Boas Praticas Administrativas. |
| 30 | Há Produtos inflamáveis? |  |  |  | Boas Praticas Administrativas. |
| 31 | Caso haja, o condicionamento está adequado? |  |  |  | Boas Praticas Administrativas. |
| 32 | No elevador, há informação de não utilização do equipamento em caso de incêndios? |  |  |  | Boas Praticas Administrativas. |
| 33 | As instalações elétricas do Ifam Reitoria estão aptas para tanta demanda |  |  |  | Boas Praticas Administrativas. |
| 34 | As instalações elétricas do Ifam Reitoria possuem pequenas falhas começam a acontecer como por exemplo: energia que vive caindo, luz piscando, tomadas que esquentam, pequenos choques, quedas dos disjuntores, cheiro de queimado ou de fumaça ? |  |  |  | Boas Praticas Administrativas. |

(Caso haja alguma atividade que não está listada acima, fazer a inserção da atividade).

(Caso seja necessário inserir as linhas).

____________________________

Responsável

Manaus- Am, xx de xxxx de 20xx.

Manaus- Am, xx de xxxx de 20xx.

____________________________

Aprovação